## Matriz Afme
MATRIZ AFME
PROCESO | Sub proceso / actividad | QUE SE MIDE | EQUIPO | IMPACTO AL CLIENTE |  | IMPACTO EN EL PROCESO |  | PROBABILIDAD DE FALLA |  | IMPACTO AMBIENTAL |  | IMPACTO EN SST |  | IMPORTANCIA | OBSERVACIONES
|  |  |  | Descripción | Valor | Descripción | Valor | Descripción | Valor | Descripción | Valor | Descripción | Valor
Gestión de Mercadeo | N.A. | No hay utilización de instrumentos o equipos de medición | N.A. |  | 1 |  | 1 |  | 1
Gestión Estratégica | N.A. | No hay utilización de instrumentos o equipos de medición | N.A. |  | 1 |  | 1 |  | 1
Gestión de Venta | N.A. | No hay utilización de instrumentos o equipos de medición | N.A. |  | 1 |  | 1 |  | 1
Prestación del servicio | PAC | Tiempo: Se miden tiempos de operación de acuerdo a las especificaciones del fabricante. | Omicron 256. | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
Omicron 356.
ODEN AT.
EGIL.
|  | Tensión: se inyecta tensión para verificar la respuesta de un equipo. | Omicron 256 Omicron 356 | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
Freja 300.
|  | Corriente: se inyecta corriente para verificar la respuesta de un equipo. | Omicron 256. | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
Omicron 356.
ODEN AT.
|  | Potencia: Se mide la potencia de las pérdidas en el aislamiento de un equipo. | DELTA 4110 | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
|  | Corriente: se miden corrientes de fuga en el aislamiento de un equipo. | DELTA 4110 | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
|  | Factor de potencia: se miden el FP que caracteriza el aislamiento de un equipo. | DELTA 4110 | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
|  | Capacitancia: se mide la capacitancia del aislamiento de un equipo. | DELTA 4110 | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
|  | Inductancia: se mide la inductancia durante el diagnóstico del aislamiento de un transformador. | DELTA 4110 | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
|  | Resistencia: se mide la resistencia de aislamiento o del devanado de un equipo. | S1 1052. | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
MIT 520.
Megatest 5000.
DLRO10X
|  | Energía: se simulan magnitudes de corriente y tensión a la espera de respuesta de un medidor. | Omicron 256. | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
Omicron 356.
Freja 300.
|  | Temperatura: se realiza medición de temperatura para referencias ambientales. | Termohigrometro. | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 2 |  | 1 | 160
|  | Humedad relativa: se realiza medición de HR para referencias ambientales. | Termohigrometro. | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 2 |  | 1 | 160
|  | Relación de transformación y polaridad: se verifica la correcta operación de transformadores de potencia, protección y medida. | AEMC 8500. | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
CT Analyzer.
EZCT
|  | Prueba de Impedancia de baterías | BITE 3 | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Afecta la confiabilidad de los resultados, la eficiencia de los procesos y la rentabilida | 4 | Probabilidad de falla en la medición por causa del equipo es moderada | 3 | La falla en la medición no tiene impacto en el medio ambiente o no aplica por que no se utiliza equipo de medición. | 1 | La falla en la medición no tiene impacto en la SST o no aplica por que no se utiliza equipo de medición | 1 | 60
Prestación del servicio | PAC | Resistencia de puesta a tierra, inyecta corriente conocida y se mide una tensión para calcular dicha resistencia | Metrel MI2088 | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | perdida de eficiencia del proceso | 4 | por falla del equipo o por manejo | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
Metrel MI3290
Metrel MI3295
Megger
AEMC
|  | Tensiones y corrientes, se miden para calcular los demás parámetros eléctricos como potencias, desbalances armónicos | Dranetz Power visa | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 5 | Perdida de eficiencia del proceso | 4 | por factores externos en sitio de trabajo | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
Power Guia
PX5
|  | Resistividad térmica del terreno | Decagon Devide KD2 - PRO | Baja probabilidad de causar daño al cliente | 5 | Genera impacto leve en él proceso | 4 | Genera impacto muy bajo en la medición | 4 |  | 1 |  | 1 | 80
Gestión integral HSEQ | Manejo de los residuos solidos | Medición de los residuos sólidos que se entregan para disposición final | Balanza | No causan daños, ni perjuicios directos al cliente. | 3 | Afecta el desempeño de la organización y su responsabilidad social | 3 | La probabilidad de falla del equipo es baja, | 3 |  | 3 |  | 2 | 162
| Actividades de los programas de SST | Medición de las condiciones de iluminación en los puestos de trabajo | Luxómetro | No causan daños, ni perjuicios directos al cliente. | 3 | Afecta el desempeño del personal y del proceso | 3 | La probabilidad de falla del equipo es baja, | 4 |  | 3 |  | 3 | 324
|  | Medición de las condiciones de la atmósfera | Medidor de Atmósferas | No causan daños, ni perjuicios directos al cliente. | 3 | Afecta el desempeño del personal y del proceso | 3 | La probabilidad de falla del equipo es baja, | 2 |  | 2 |  | 3 | 108
Gestión de Recursos humanos | N.A. | No hay utilización de instrumentos o equipos de medición | N.A.
Gestión Financiera | N.A. | No hay utilización de instrumentos o equipos de medición | N.A.
Gestión de Recursos Físicos | Almacenamiento de los equipos de medición | Las condiciones de humedad y temperatura | Termohigrometro | Se pueden causar daños y perjuicios al cliente. | 3 | Afecta la confiabilidad de otros procesos en la organización y la rentabilidad. | 4 | La probabilidad de falla del equipo es baja, el operador del equipo debe tener suficiente entrenamiento en el manejo del equipo. | 3 |  | 3 |  | 1 | 108
Gestión de información | N.A. | No hay utilización de instrumentos o equipos de medición | N.A. |  | 1 |  | 1 |  | 1
Gestión de compra | N.A. | No hay utilización de instrumentos o equipos de medición | N.A. |  | 1 |  | 1 |  | 1