## VAR TOLERANCIA Y RESOLUCION
Anexo 2
VARIABLES, TOLERANCIAS Y RESOLUCIÓN ASOCIADAS A PROCESOS DE MEDICIÓN
Item | Descripción de Equipo | Fabricante | Modelo | N° de Serie | Nombre de Variable | Unidad de Medida | Criterios de Aceptación | Resolución
1 | EQUIPO DE INYECCIÓN SECUNDARIA | OMICRON | CMC 256 | EI831L | Tensión AC | Voltios | < 0,025% | 5 mV en rango 150 V
[7 empty] | en 30 …. 300 V | 10 mV en rango 300 V
[5 empty] | Tensión DC | Voltios | < 0,025% | 5 mV en rango 150 V
[7 empty] | en 30 …. 300 V | 10 mV en rango 300 V
[5 empty] | Intensidad AC | Amperios | < 0,03% | 100 µA en rango 25 A
500 µA en rango 12.5 A
100 µA en rango 2.5 A
50 µA en rango 1.25 A
[5 empty] | Intensidad DC | Amperios | < 0,03% | 100 µA en rango 25 A
500 µA en rango 12.5 A
100 µA en rango 2.5 A
50 µA en rango 1.25 A
2 | EQUIPO DE INYECCIÓN SECUNDARIA | OMICRON | CMC 356 | GD065M | Tensión AC | Voltios | < 0,03% de lo medido + 0,01 % rango | 5 mV en rango 150 V
[7 empty] | en 30 …. 300 V | 10 mV en rango 300 V
[5 empty] | Tensión DC | Voltios | < 0,03% de lo medido + 0,01 % rango | 5 mV en rango 150 V
[7 empty] | en 30 …. 300 V | 10 mV en rango 300 V
[5 empty] | Intensidad AC | Amperios | < 0,05% de lo medido + 0,02 % rango | 1 mA
[5 empty] | Intensidad DC | Amperios | < 0,05% de lo medido + 0,02 % rango | 1 mA
3 | EQUIPO DE INYECCIÓN PRIMARIA | PROGRAMMA | ODEN AT | 1902794 | Tiempo | Segundos | ±(1,0 digito + 0,01% del valor) | SIN
[5 empty] | Intensidad AC | Amperios | 1,0 % del rango (4800 A) | 7A
4 | MEDIDOR DE AISLAMIENTO | AMPROBE | MEGATEST 5000 | 1081033 | Resistencia | Ohmios | ±(20,0 % + 10dgt) en rango 100K - 500K | 1% del rango
±(5,0 % + 1dgt) en rango 500K - 50G
±(5,0 % + 1dgt) en rango 50G - 100G
±(5,0 % + 1dgt) en rango 100G - 250G
±(5,0 % + 1dgt) en rango 250G - 500G
5 | MEDIDOR DE AISLAMIENTO | MEGGER | MIT 520 | 10003761201122500 | Resistencia | Ohmios | ± 5% @ 1TΩ | DIGITAL:
[7 empty] | ± 20% @ 10TΩ | 10 KΩ - 15 TΩ → 3 dígitos
6 | MEDIDOR DE AISLAMIENTO | MEGGER | S1 1054 | 10003931201121100 | Resistencia | Ohmios | ± 5% @ 2TΩ | DIGITAL:
[7 empty] | ± 20% @ 20TΩ | 10 KΩ - 35 TΩ → 3 dígitos
7 | MEDIDOR DE AISLAMIENTO | HIGH VOLTAGE INC | PTS-100F | 209 | Intensidad | Amperios | SIN | 1,0 µA
8 | MEDIDOR DE BAJA RESISTENCIA | AEMC | 5600 | R10198FDV | Resistencia | Ohmios | 0,25% ± 2cts escala 2000 µΩ | 1 µΩ escala 2000 µΩ
[7 empty] | 0,25% ± 1ct escala 20 mΩ | 10 µΩ escala 20 mΩ
[7 empty] | 0,25% ± 1ct escala 200 mΩ | 100 µΩ escala 200 mΩ
[7 empty] | 0,25% ± 1ct escala 2000 mΩ | 1 mΩ escala 2000 mΩ
[7 empty] | 0,25% ± 1ct escala 20 Ω | 10 mΩ escala 20 Ω
[7 empty] | 0,25% ± 1cts escala 200 Ω | 100 mΩ escala 200 Ω
9 | MEDIDOR DE BAJA RESISTENCIA | MEGGER | DLRO 10X | 101063719 | Resistencia | Ohmios | ± 0,2% ± 0,2 µΩ escala 1,9999 mΩ | 0,1 µΩ escala 1,9999 mΩ
[7 empty] | ± 0,2% ± 2 µΩ escala 19,999 mΩ | 1 µΩ escala 19,999 mΩ
[7 empty] | ± 0,2% ± 20 µΩ escala 199,99 mΩ | 10 µΩ escala 199,99 mΩ
[7 empty] | ± 0,2% ± 0,2 mΩ escala 1,9999 Ω | 100 µΩ escala 1,9999 Ω
[7 empty] | ± 0,2% ± 2 mΩ escala 19,999 Ω | 1 mΩ escala 19,999 Ω
[7 empty] | ± 0,2% ± 20 mΩ escala 199,99 Ω | 10 mΩ escala 199,99 Ω
[7 empty] | ± 0,2% ± 0,2 Ω escala 1999,9 Ω | 100 mΩ escala 1999,9 Ω
10 | MEDIDOR DE BAJA RESISTENCIA | MEGGER | DLRO 10X | 110611/2259 | Resistencia | Ohmios | ± 0,2% ± 0,2 µΩ escala 1,9999 mΩ | 0,1 µΩ escala 1,9999 mΩ
[7 empty] | ± 0,2% ± 2 µΩ escala 19,999 mΩ | 1 µΩ escala 19,999 mΩ
[7 empty] | ± 0,2% ± 20 µΩ escala 199,99 mΩ | 10 µΩ escala 199,99 mΩ
[7 empty] | ± 0,2% ± 0,2 mΩ escala 1,9999 Ω | 100 µΩ escala 1,9999 Ω
[7 empty] | ± 0,2% ± 2 mΩ escala 19,999 Ω | 1 mΩ escala 19,999 Ω
[7 empty] | ± 0,2% ± 20 mΩ escala 199,99 Ω | 10 mΩ escala 199,99 Ω
[7 empty] | ± 0,2% ± 0,2 Ω escala 1999,9 Ω | 100 mΩ escala 1999,9 Ω
11 | MEDIDOR DE BAJA RESISTENCIA | MEGGER | DLRO 10X | 101068362 | Resistencia | Ohmios | ± 0,2% ± 0,2 µΩ escala 1,9999 mΩ | 0,1 µΩ escala 1,9999 mΩ
[7 empty] | ± 0,2% ± 2 µΩ escala 19,999 mΩ | 1 µΩ escala 19,999 mΩ
[7 empty] | ± 0,2% ± 20 µΩ escala 199,99 mΩ | 10 µΩ escala 199,99 mΩ
[7 empty] | ± 0,2% ± 0,2 mΩ escala 1,9999 Ω | 100 µΩ escala 1,9999 Ω
[7 empty] | ± 0,2% ± 2 mΩ escala 19,999 Ω | 1 mΩ escala 19,999 Ω
[7 empty] | ± 0,2% ± 20 mΩ escala 199,99 Ω | 10 mΩ escala 199,99 Ω
[7 empty] | ± 0,2% ± 0,2 Ω escala 1999,9 Ω | 100 mΩ escala 1999,9 Ω
12 | MEDIDOR DE BAJA RESISTENCIA | PROGRAMMA | MOM 690 | 9580286 | Resistencia | Ohmios | ± 1,0%, + 1 digitodel valor mostrado | 1 µΩ
13 | ANALIZADOR DE INTERRUPTORES | PROGRAMMA | EGIL | 1402712 | Tiempo | Segundos | 0,05% de la lectura ± resolución | de 0,1 a 10 ms
[5 empty] | Intensidad | Amperios | 1,0 % de la lectura ± 100 mA | 25 mA
16 | 14 | OMICRON | CT-ANALYZER | HK127D | Relación | Espira / Vueltas | 0,02% relación 1 - 2000 | SIN
0,03% relación 2000 - 5000
0,05% relación 5000 - 10000
[5 empty] | Resistencia | Ohmios | 0.05% | 1 mΩ
15 | MEDIDOR RELACIÓN TRANSFORMADORES | AEMC | DTR 8500 | 08M44021DV | Relación | Espira / Vueltas | ± 0,2% de lectura, relación <10 a 1 | SIN
± 0,1% de lectura, relación ≤10 a 1000 a 1
0,2% de lectura, relación >1000 a 1
16 | MEDIDOR FACTOR DE POTENCIA | MEGGER | DELTA 4100 | 110 0144 | Tensión | Voltios | ± (1% de lectura + 1 digito) | 1 V
[5 empty] | Intensidad | Amperios | ± (1% de lectura + 1 digito) | 0,1 µA
[5 empty] | Capacitancia | Faradios | ± (0,5% de lectura + 1 pF) | 0,01 pF
[5 empty] | Inductancia | Henrios | ± (0,5% de lectura + 1 mH) | 0,1 mH
[5 empty] | Factor de Potencia | % | ± (0,5% de lectura + 0,02%) | 0.001%
[5 empty] | Potencia | Vatios | ± (1% de lectura + 1 mW) | 0,1 mW
42 | Telurometro digital - medidor de resistencia de puesta a tierra | METREL | MI2088 | 9350522 | Resistencia de puesta a tierra | Ohmios [ Ω ] | ±(10% de lectura +3 Digitos) | 0÷19.99Ω
[7 empty] | ± (20% de lectura) | 20.0÷100.0
43 | Telurometro digital - medidor de resistencia de puesta a tierra | METREL | MI2088 | 9220538 | Resistencia de puesta a tierra | Ohmios [ Ω ] | ±(10% de lectura +3 Digitos) | 0÷19.99Ω
[7 empty] | ± (20% de lectura) | 20.0÷100.0
44 | Telurometro digital - medidor de resistencia de puesta a tierra | METREL | MI2088 | 14055601 | Resistencia de puesta a tierra | Ohmios [ Ω ] | ±(10% de lectura +3 Digitos) | 0÷19.99Ω
[7 empty] | ± (20% de lectura) | 20.0÷100.0
44 | Telurometro digital - medidor de resistencia de puesta a tierra | METREL | MI2088 | 19481112 | Resistencia de puesta a tierra | Ohmios [ Ω ] | ±(10% de lectura +3 Digitos) | 0÷19.99Ω
[7 empty] | ± (20% de lectura) | 20.0÷100.0
45 | Telurometro digital de alta frecuencia | METREL | MI3290 | 16350124 | Resistencia de puesta a tierra | Ohmios [ Ω ] | ± 2,5 % del valor medido ± 1 dígito | 0 - 300 Ω
46 | Telurometro toque y paso | METREL | MI3295 | 17510432 | Resistencia de puesta a tierra | Ohmios [ Ω ] | ± 2,5 % del valor medido ± 1 dígito | 0 - 300 Ω
47 | Analizador de redes | DRANETZ | PX5 | PX50AA073 | Tension | Voltios (V) | 0,1% rdg + 0,05 % FS | 1-600 Vrms
[5 empty] | Corriente | Amperios (A) | 0,1% rdg + CT´s | 1-6000 Arms
[5 empty] | Frecuencia | Frecuencia (Hz) | 15-20 Hz, 45-65 Hz o 350-450 Hz | 10mHz
48 | Analizador de redes | DRANETZ | VISA 440 | PVUSCA007 | Tension | Voltios (V) | 0,1% rdg + 0,05 % FS | 1-600 Vrms
[5 empty] | Corriente | Amperios (A) | 0,1% rdg + CT´s | 1-6000 Arms
[5 empty] | Frecuencia | Frecuencia (Hz) | 45-65 Hz | 10mHz
49 | Analizador de redes | DRANETZ | VISA 440 | PVUSCA008 | Tension | Voltios (V) | 0,1% rdg + 0,05 % FS | 1-600 Vrms
[5 empty] | Corriente | Amperios (A) | 0,1% rdg + CT´s | 1-6000 Arms
[5 empty] | Frecuencia | Frecuencia (Hz) | 45-65 Hz | 10mHz
50 | Analizador de redes | DRANETZ | 440S | 440SBA011 | Tension | Voltios (V) | 0,1% rdg + 0,05 % FS | 1-600 Vrms
[5 empty] | Corriente | Amperios (A) | 0,1% rdg + CT´s | 1-6000 Arms
[5 empty] | Frecuencia | Frecuencia (Hz) | 45-65 Hz | 10mHz
51 | Analizador de redes | DRANETZ | 440S | 440SBA042 | Tension | Voltios (V) | 0,1% rdg + 0,05 % FS | 1-600 Vrms
[5 empty] | Corriente | Amperios (A) | 0,1% rdg + CT´s | 1-6000 Arms
[5 empty] | Frecuencia | Frecuencia (Hz) | 45-65 Hz | 10mHz
53 | Analizador de redes | DRANETZ | VISA 440 | PVUSCA006 | Tension | Voltios (V) | 0,1% rdg + 0,05 % FS | 1-600 Vrms
[5 empty] | Corriente | Amperios (A) | 0,1% rdg + CT´s | 1-6000 Arms
[5 empty] | Frecuencia | Frecuencia (Hz) | 45-65 Hz | 10mHz
58 | Probador digital de tierra | MEGGER | DET4TD | 061006/1437 | Resistencia de puesta a tierra | Ohmios [ Ω ] | ± 2% del valor medido ± 3 dígitos | 0,01 - 2000 Ω
59 | Medidor de resistencia de puesta a tierra | AEMC | 6470-B | 260356JKDV | Resistencia de puesta a tierra | Ohmios [ Ω ] | Max ± 10% del valor medido ± 3 dígitos | 0,01 - 99,9 kΩ
60 | Luxometro | SPER CIENTIIC | 840020C | 82181 | Iluminacación | Lux | Según Retilab | 1
61 | Medidor de Atmósferas | BW TECHNOLOGIES | MICROCLIP XL | KA418-1111360 | Saturación de Gases en la Atmósfera | Concentración de O2, H2S, CO, LEL, PPM | H2S 10PPM MAX=15 PPM/ O2=19,5% MAX 23,5% / CO 35 PPM MAX=200 PPM / LEL 10% MAX=20% | H2S 0.1 / O2 0.1 / CO 1/ LEL 1
62 | Medidor de Atmósferas | BW TECHNOLOGIES | MICROCLIP XL | KA417-1074760 | Saturación de Gases en la Atmósfera | Concentración de O2, H2S, CO, LEL, PPM | H2S 10PPM MAX=15 PPM/ O2=19,5% MAX 23,5% / CO 35 PPM MAX=200 PPM / LEL 10% MAX=20% | H2S 0.1 / O2 0.1 / CO 1/ LEL 1
63 | Equipo prueba de impedancia de baterías | MEGGER | BITE 3 |  | Impedancia, Tensión y Corriente | Ohmios, Voltios y Amperios | Tensión de CC: ±(1% rdg +1 lsd) Impedancia de CA: ±(5% of rdg +1 lsd) Corriente de CA/CC: ±(5% rdg +0,5 A) | Gama de Impedancias y Resolución 0,05 a 1,000 mΩ resolución 1 µΩ 1 a 10,00 mΩ resolución 10 µΩ 10 a 600,0 mΩ resolución 0,1 mΩ Gama de Tensiones y Resolución 1 a 15 V CC en las sondas 1 a 8,0 V CC resolución 1 mV 8,0 a 15,00 V CC resolución 10 mV Gama de Corrientes y Resolución 0,5 — 9,99 A CA/CC resolución 0,01 A 10,0 — 99,9 A CA/CC resolución 0,1 A
| Medidor de conductividad termica del terreno | Decagon Devide | KD2 - PRO | KP2365 | Conductividad termica | m.K | ± 10% del valor medido ± 1 dígito | 0,10 - 4,00 W
Actualizar con todos los procesos