## PAC
| REGISTRO DE INSPECCIÓN - PAC | [6 empty] | RG-010-01-PAC
[8 empty] | Revisión No. | Mayo 03 de 2021
8
Nombre del Proyecto: |  |  |  |  | CLIENTE:
CONTRATO:
IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO INSPECCIONADO (documento, equipo, formato) | PERSONA QUE REVISÓ | FECHA REVISIÓN |  |  | CRITERIO DE CONFORMIDAD | CONFORME (SI/NO) | ACCIÓN TOMADA (Fecha) |  | RESULTADO
|  | Día | Mes | Año

## Medición Parámetros eléctricos
|  | REGISTRO DE INSPECCIÓN PARA MEDICIONES DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS |  |  |  |  | RG-010-01-CP
REV 7 OCT 3 - 2016
Nombre del proyecto |  |  |  |  | Nombre del responsable del proyecto
Cliente |  |  |  |  | Contrato
Fecha |  | Inicio |  |  | Fin
| ETAPA | ENTRADAS |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  | CHEQUEO CONFORMIDAD Escriba si cuando es conforme Escriba No cuando es no conforme
[6 empty] | CONFORME SI NO | ACCIÓN TOMADA | CONFORME SI NO
1 | Revisión de información | 1.1 | Diagrama unifilar | 1.1.1 | Datos con elementos nominales
|  | 1.2 | Datos del sistema eléctrico | 1.2.1 | Tensión nominal
|  |  |  | 1.2.2 | Corriente nominal
|  |  |  | 1.2.3 | Relación de Transformación si aplica
|  |  |  | 1.2.4 | Nivel de corto circuito si aplica
2 | Planeación proyecto | 2.1 | Formatos sistemas de gestión | 2.1.1 | Acta de planeación de proyectos RG-009-04
|  |  |  | 2.1.2 | Formato ATS RG-119-01
3 | Alistamiento equipos y elementos de seguridad | 3.1 | Analizadores de redes | 3.1.1 | Estado del equipo
|  |  |  | 3.1.2 | Estado de pinzas flexibles, accesorios y baterias si aplica
|  |  |  | 3.1.3 | Estado de calibración de los equipos a utilizar
|  |  |  | 3.1.4 | Formato RG-120-02
|  | 3.2 | Elementos de seguridad | 3.2.1 | EPP´s y equipos de seguridad
4 | Evaluación de las condiciones en sitio de trabajo | 4.1 | Formatos HSEQ | 4.1.1 | Formato ARPT RG-119-02
|  |  |  | 4.1.2 | Permiso del trabajo del cliente si aplica
5 | Conexionado equipos | 5.1 | Aseguramiento del área | 5.1.1 | Aseguramiento del área - barreras - avisos
|  | 5.2 | Verificación parámetros a medir | 5.2.1 | Secuencia de fases
|  |  |  | 5.2.2 | Dirección de las corrientes
|  |  |  | 5.2.3 | Potencias
|  | 5.3 | Verificación programación equipos | 5.3.1 | Comparación de parámetros a medir vs datos nominales
|  |  |  | 5.3.2 | Duración de la medición vs capacidad de la memoria
|  |  |  | 5.3.3 | Inicio de la medida en la pantalla del equipo
6 | Continuidad de la medida si aplica | 6.1 | Verificación continuidad de la medida | 6.1.1 | Estado ON y parámetros medidos en pantalla
|  |  |  | 6.1.2 | Estado de baterias y capacidad de memoria
7 | Desconexión y retiro de equipos | 7.1 | Descarga de datos | 7.1.1 | Parámetros medidos vs el alcance del proyecto
|  |  |  | 7.1.2 | Estado OFF equipos
|  |  |  | 7.1.3 | Descarga de datos al PC - verificacion de archivos en PC y programa equipo
|  |  |  | 7.1.4 | Retiro de conexionado y pinzas
|  |  |  | 7.1.5 | Condiciones normales del sistema
|  | 7.2 | Cerrar permisos de trabajo del cliente si aplica | 7.2.1 | Retiro de barreras y letreros
|  |  |  | 7.2.2 | Cierre del permiso del trabajo del cliente
|  | 7.3 | Condiciones ambientales | 7.3.1 | Condiciones de aseo y disposición adecuada de residuos
8 | Validación de resultados | 8.1 | Verificar registros tomados | 8.1.1 | Comparación de los registros obtenidos contra datos nominales o condiciones operacionales del sistema
|  | 8.2 | Datos ajustados si aplica | 8.2.1 | Recálculo de parámetros partiendo de datos típicos o verificados en el programa
9 | Redacción y revisión del Informe Final | 9.1 | Estructura de informe | 9.1.1 | Coincidencia con el alcance - cumplimiento estándar GERS
|  | 9.2 | Análisis de resultados | 9.2.1 | Complimiento de los requerimientos del cliente- normatividad aplicable- experiencia previa- consideración de condiciones reales
|  | 9.3 | Conclusiones | 9.3.1 | Coherencia con el alcance y con los datos obtenidos en las mediciones

## Mediciones de SPT
|  | REGISTRO DE INSPECCIÓN PARA MEDICIONES DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  | RG-010-01-SPT
REV 19 MAY - 2021
Nombre del proyecto |  |  |  |  | Nombre del responsable del proyecto
Cliente |  |  |  |  | Contrato
Fecha |  | Inicio |  | Fin
| ETAPA | ENTRADAS |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN |  | CHEQUEO CONFORMIDAD Escriba si cuando es conforme Escriba No cuando es no conforme
[6 empty] | CONFORME SI NO NA | ACCIÓN TOMADA | CONFORME SI NO
1 | Revisión de información | 1.1 | Diagrama unifilar | 1.1.1 | Datos con elementos nominales
|  | 1.2 | Datos del sistema eléctrico | 1.2.1 | Tensión nominal
|  |  |  | 1.2.2 | Nivel de corto circuito si aplica
2 | Planeación proyecto | 2.1 | Formatos sistemas de gestión | 2.1.1 | Acta de planeación de proyectos RG-009-04
|  |  |  | 2.1.2 | Formato ATS RG-119-01 (si aplica)
3 | Alistamiento equipos y elementos de seguridad | 3.1 | Telurómetros | 3.1.1 | Estado del equipo
|  |  |  | 3.1.2 | Estado de pinzas, accesorios y baterias
|  |  |  | 3.1.3 | Vigencia de calibración del equipo a utilizar
|  |  |  | 3.1.4 | Formato RG-120-02
|  | 3.2 | Elementos de seguridad | 3.2.1 | Estado EPP´s
4 | Evaluación de las condiciones en sitio de trabajo | 4.1 | Formatos HSEQ | 4.1.1 | Formato ARPT RG-119-02
|  |  |  | 4.1.2 | Permiso del trabajo del cliente
5 | Conexionado equipos para Pruebas | 5.1 | Aseguramiento del área | 5.1.1 | Aseguramiento del área - barreras - avisos
|  | 5.2 | Verificación parámetros a medir | 5.2.1 | Disponibilidad de área de medida (zona verde)
|  |  |  | 5.2.2 | Condiciones Climáticas favorables para realizar la actividad
|  |  |  | 5.2.3 | Identificacion de puntos (barras de tierra, pozos de registro, etc)
|  | 5.3 | Verificación programación equipos | 5.3.1 | Comparación de parámetros medidos vs datos aplicables en normas y datos típicos
|  |  |  | 5.3.2 | Inicio de la medida en la pantalla del equipo
7 | Desconexión y retiro de equipos | 7.1 | Equipos | 7.1.1 | Parámetros medidos vs el alcance del proyecto
|  |  |  | 7.1.2 | Retiro del arreglo realizado - método de medida
|  |  |  | 7.1.3 | Condiciones normales del sistema
|  | 7.2 | Cerrar permisos de trabajo del cliente si aplica | 7.2.1 | Retiro de barreras y letreros
|  |  |  | 7.2.2 | Cierre del permiso del trabajo del cliente
|  | 7.3 | Condiciones ambientales | 7.3.1 | Condiciones de aseo y disposición adecuada de residuos
8 | Validación de resultados | 8.1 | Verificar registros tomados | 8.1.1 | Comparación de los registros obtenidos contra datos de normas aplicables
|  | 8.2 | Datos ajustados | 8.2.1 | Recálculo de parámetros partiendo de datos típicos o referencias normativas
9 | Redacción y revisión del Informe Final | 9.1 | Estructura de informe | 9.1.1 | Coincidencia con el alcance - cumplimiento estándar GERS
|  | 9.2 | Análisis de resultados | 9.2.1 | Complimiento de los requerimientos del cliente- normatividad aplicable- experiencia previa- consideración de condiciones reales
|  | 9.3 | Conclusiones | 9.3.1 | Coherencia con el alcance y con los datos obtenidos en las mediciones
Note on F17: PC: Seguimiento estado de equipos